T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

# SAYI 	: 99726996.663.05-E. 14898741		                                 …./08/2018

## İNCELEME RAPORU

| İnceleme Emrini Veren Makam Makam Onayının Tarih ve Sayısı | İl Milli Eğitim Müdürlüğü 17/08/2018 - 663.05-E. |
| --- | --- |
| Görevlendirme Emrini Veren Makam Görevlendirme Emrinin Tarih ve Sayısı | İl Milli Eğitim Müdürlüğü 17/08/2018 - 663.05-E….. |
| İnceleme Çalışmalarını Yürüten Maarif Müfettişleri |  |
| İncelemenin Konusu | …… Eğitim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi adına Kurucu Temsilcisi …… tarafından ….. Mahallesi …./İSTANBUL adresinde Özel …….İlkokulu adında kurum açma isteği, |
| Fiillerin ve Hallerin İşlendiği Tarihler | --- |
| Fiil ve Halin İşlendiğinin Öğrenildiği Tarih | --- |
| İncelemenin Yapıldığı Yer | …. Mahallesi ….. …../İSTANBUL |
| İncelemenin Başlama Tarihi | 17/08/2018 |
| İncelemenin Bitirilme Tarihi | 27/08/2018 |
| İnceleme Sonucu Getirilen Teklifler | Raporun ilgili ve “Sonuç. Görüş ve Kanaat” bölümlerinde belirtildiği üzere; ….. Eğitim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi adına Kurucu Temsilcisi ……’e …… ……./İSTANBUL adresinde Özel …..İlkokulu adında 80 (seksen) okul öncesi, 362 (üç yüz atmış iki) ilkokul programı uygulanmak üzere 442 (dört yüz kırk iki) bina kontenjanlı olarak kurum açma izni verilmesinin uygun olacağı, |
| Başka Rapor Düzenlenmişse Tarih ve Sayısı | --- |

T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

| Sayı | : | 99726996.663.05-E.14898741 | 27/08/2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Konu | : | Özel …… İlkokulu Açılışı |  |

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

(Maarif Müfettişleri Birimi)

| İlgi | : | İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 17/08/2018 tarihli ve 663.05-E……. sayılı görevlendirme yazısı. |
| --- | --- | --- |

## İlgi görevlendirme yazıları gereği yapılması istenilen inceleme tamamlanmış olup tespit edilen hususlar aşağıda açıklanmıştır.

- İNCELEMENİN KONUSU:

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 17/08/2018 tarihli ve 663.05-E……..görevlendirme yazılarında yer alan: “…… Eğitim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi adına Kurucu Temsilcisi …… tarafından ….. …….. ……/İSTANBUL adresinde Özel …….. İlkokulu adında kurum açma isteği”, incelemenin konusunu oluşturmaktadır (Ek:1/1-3).

II-YAPILAN İNCELEMELER:

Konu ile ilgili olarak, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmi veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik ile Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi hükümlerine göre evraklar üzerinde ve binada inceleme yapılarak tespit edilen hususlar aşağıda açıklanmıştır.

III- BİLGİ VE BELGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Kurucuya Ait Belgeler:

1) Madde: 5/2-a: Form dilekçe EK-1 (Ek:2).

2) Madde: 5/2-b:  Kurucu temsilcisi …….’in, 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerde yer alan suçlardan mahkûm edilmemiş olduğuna dair yazılı beyanı, adli sicil kaydı, nüfus cüzdanı fotokopisi (Ek:3/1-3).

3) Madde: 5/2-c: ….. Eğitim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketinin amaçları içinde ilköğretim okulu açmak ve işletmek ifadesinin yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme ve …… Şirketinin vergi levhası  (Ek:4/1-2).

4) Madde: 5/2-ç: Kurucu temsilcisi ……’in kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim kurulu kararının aslı, Kurucu temsilci …..’in öğrenim durumunu belgesi, fotoğraf CD’si (Ek:5/1-3).

Binaya Ait Belgeler ve Diğer Belgeler:

1) Kurum açılacak binanın katlarının ve bahçenin üçer adet 35x50 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı ve CD’si (Ek:6/1-6, 6/1-6, 6/1-6, 6/7).

2) Yönetmelik-Madde 5/2-h: Kurum açılacak binanın sahibi………Yatırım İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş. ile kurucu …… Şirketi adına imzalanan 12 yıl kira sözleşmesi ve ekleri ile bina tapu senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği (Ek:7/1-19).

3) Yönetmelik-Madde 5/2-k: Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin düzenlenen 02.08.2018 tarihli (Raporun sonuç bölümünde “…binanın tamamının Özel ……. olarak kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Bina depreme dayanıklıdır.” denilmektedir.) teknik rapor ile teknik raporu düzenleyen inşaat mühendisinin geçerliliği devam eden Serbest İnşaat Mühendisi Belgesi ve İş Yeri Tescil Belgesi ile diğer belgeleri (Ek:8/1-10).

4) Yönetmelik-Madde 5/2-l: İstanbul Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünce düzenlenen 24.07.2018 tarihli ve …..-…. sayılı binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna dair rapor (Ek:9/1-2).

5) Yönetmelik-Madde 5/2-m: Binada yangına karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemlerin alındığına (Raporun sonuç bölümünde, “Yangına karşı alınan koruyucu önlemler adı geçen iş yeri için bugünkü durumu ile yeterlidir.” denilmektedir.) ilişkin itfaiye müdürlüğünce düzenlenen 02.08.2018 tarihli ve…. sayılı rapor (Ek:10).

6) Yönetmelik-Madde 5/2-p: 492 sayılı Harçlar Kanunu gereği ruhsatları harca tâbi kurum açacaklar için harç yatırıldığına dair onaylı belge (Ek:11).

7) Yönetmelik-Madde: 5/2-e: Resmî benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliği uygulamak istediklerine dair kurucu temsilcisinin yazılı beyanı (Ek:12).

8) Yönetmelik-Madde 5/2-ğ: Yönetici çalışma izin teklifi ve ekleri ile kurum öğretime başlamadan önce nitelikleri de belirtilen gerekli tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı (Ek:13/1-11).

9) Standartlar Yön. Madde 5: Kurum açılacak binanın dış cephesi ile bahçesinin renkli fotoğrafları (Ek:14/1-3).

Binaya Ait Bilgiler:

5580 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmü gereği kurum açılacak binanın; kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlere kapıdan kapıya yüz metreden daha fazla uzaklıkta olduğu,

4250 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ikinci fıkrası hükmü gereği kurum açılacak binanın; mezkûr Kanun kapsamına giren ürünlerin perakende ve açık olarak satışının yapıldığı yerlere kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta olduğu,

Yerleşim planı (Standartlar Yön. Madde 6): Yerleşim planına göre kurumdaki derslik, oda ve diğer bölümlerin düzenlendiği, yerleşim planlarında; binanın arsaya yerleşimine, her katın ayrı ayrı odalarının krokilerine, oyun bahçesi ile diğer yerlere, oda ve koridorların ölçülerine ve Binaların Yangından Korunmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yangın merdiveninin krokilerine yer verildiği,

Derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin pencere alanı (Standartlar Yön. 7): Derslik ve diğer ders yapılan bölümlerinin pencerelerinin binanın dış cephesinde olduğu ve doğal havalandırmayı sağladığı, pencere alanının o bölümün taban alanının % 10’undan (ölçüler yerleşim planında ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir)  az olmadığı,

Dersliklerde her öğrenci için kullanım alanı (Standartlar Yön. 8): Kurumda derslik ve ders yapılan bölümlerin tavan yüksekliği 3,00 metreden az olmaması durumunda bir öğrenci için 1,2 m²,  laboratuvar, görsel sanatlar ve müzik dersliklerinde bir öğrenci için 1,5 m² kullanım alanı;  derslik tavan yüksekliğinin 2,4 m’den az olmamak şartıyla 3 m’den az olması durumunda bir öğrenci için teorik dersliklerde 3,5 m3, laboratuvar, görsel sanatlar ve müzik dersliklerinde 4,5 m3 den az olmayacak şekilde kullanım alanı hesaplanacağı,

Derslik kapıları (Standartlar Yön. 9): Derslik kapılarının genişliğinin, kapı kasası içten içe ölçüldüğünde 90 cm olduğu ve koridora doğru açıldığı; derslik kapılarına eşik yapılmadığı;

Merdivenler (Standartlar Yön. 10): Merdiven genişliği; Binada kriterlere (..Metal korunumlu yangın merdiveni, yürüyen merdiven ve genişliği 1 m den az olan merdivenler hariç olmak üzere merdiven genişliği hesabında okulda bulunan merdivenlerin toplam genişliği dikkate alınır.) uygun 2,00 m, 2,00 m, 1,40,   1,50 m olmak üzere toplam 4 merdiven bulunduğu ve toplam merdiven genişliği 6,90 m olup kontenjanı 1.501 öğrenciden fazla olan okullarda en az 2,5 m olma koşulunu taşıdığı,  merdiven basamaklarının algılanabilmesi ve kayıp düşmenin önlenmesi için basamaklara zıt renkli kaymaz şeritlerin yapıştırıldığı, merdivenlerin her iki tarafında da engellilerle ilgili TSE Standartlarına uygun korkuluk ve küpeşte yapıldığı, ayrıca sahanlık ve merdiven döşemelerinde ve kaplamalarında da standartlara uyulduğu, rampa; bahçe girişinde merdiven olmadığı, kurum açılacak bina girişinde merdiven bulunduğu ve bedensel engelli bireyler için mevzuatına uygun rampa olduğu, asansör; Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesinin 10 uncu maddesinin yedinci fıkrasında “Binanın zemin katının dışında birden fazla katı bulunan kurumlarda veya binanın zemin katı dışında kurum açılacak binalarda asansör (Ek ibare: Makam Oluru 18/08/2015-8163923) veya engellilerin erişilebilirliğini sağlayan taşıma ve iletme sistemlerinin bulunması gerekir. Asansörün engelliler için Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun olması zorunludur.” düzenlemesi bağlamında Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun engellilerin okula erişimini sağlayacak asansör bulunduğu (Ek:15/1-9),

Teneffüshanenin Uygunluğu: Derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan alanlar dışındaki diğer yerler teneffüshane alanı olarak kullanılacak olup yeterli olduğu,

Derslik tavan yüksekliği (Standartlar Yön. 11): Kurumda derslik ve ders yapılan bölümlerin tavan yüksekliği taban ile tavan arasındaki mesafe ölçülerek belirlenmiş olup tavan yüksekliklerinin 3,00 metreden az olmaması durumunda bir öğrenci için 1,2 m² kullanım alanı;  derslik tavan yüksekliğinin 2,40 m’den az olmamak şartıyla 3 m’den az olması durumunda bir öğrenci için teorik dersliklerde 3,5 m3, laboratuvar,  görsel sanatlar ve müzik dersliklerinde 4,5 m3 hacim düşecek şekilde kontenjan tespiti yapılacağı,

Koridorlar (Standartlar Yön. 12): Koridorun tek tarafına iki veya ikiden az derslik kapısı açılıyorsa 1,5 m’den, koridorun tek tarafına açılan derslik kapısı sayısı ikiden fazla ise 2 m’den, koridorun her iki tarafına derslik kapısı açılması durumunda 2,5 m’den  az olmadığı ve ölçülerin yerleşim planında gösterildiği,

Su deposu (Standartlar Yön. 13): Su kesintisi durumunda kullanılmak üzere paslanmaz çelikten yapılmış 24.000 litrelik binanın tesisatına bağlı modüler su deposu bulunduğu, kişi başı en az 5 litre hacminde su deposu olması kriteri dikkate alındığında (24.000/5=4.800 kişi) su deposunun 4.800  kişilik olduğu ve binadaki tüm okul öğrencilerinin ve personelinin ihtiyacını fazlasıyla karşılayabilme yeterliğine sahip olduğu (Ek:16),

Bölümlerin ölçümü ve kontenjan tespiti (Standartlar Yön. 34): “(1) Alan (m2) veya hacim (m3) olarak yapılan ölçümler sonucu çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya tamamlanır.  (2) Bölümlerin kontenjanları belirlenirken 0,5 ve üzeri sayılar, bir üst tam sayı olarak değerlendirilir.” hükmü gereği tavan yüksekliği en az 3,00 m olduğundan m2 olarak yapılan ölçümler sonucu çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya tamamlanacak olup kontenjanları belirlenirken 0,5 ve üzeri sayıların bir üst tam sayı olarak değerlendirileceği,

Kurum binası (Yönetmelik-Madde 11):  Özel ….. İlkokulunun,  Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11 inci madde birinci fıkra (c) bent (2) alt bendine “(2) (Değişik:RG-20/6/2017- 30102) Bahçesi bulunan müstakil binalarda, okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul; ortaokul ve en fazla iki ortaöğretim okulu; birden fazla ortaöğretim okulu; ilkokul ve ortaokul ile ilkokul ve ortaokuldan girişi bağımsız olmak şartıyla en fazla iki ortaöğretim okulu birlikte çılabilir)  uygun olarak aynı kurucuya ait ilkokul ve ortaokul ile ilkokul ve ortaokuldan girişi bağımsız olmak şartıyla en fazla iki ortaöğretim okulunun  bahçesi bulunan müstakil binada birlikte açılacağı,

Kamera sistemi; Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Okullarda, bahçe giriş ve bina kapıları öncelikli olmak üzere, en az on beş gün süreyle görüntü kayıtlarını depolayacak güvenlik kamera sistemi kurulur. Ancak, derslik ve ders yapılan bölümler, öğretmenler odası, yönetici ve diğer çalışma/dinlenme odaları, rehberlik odası, kütüphane, spor salonu, yüzme havuzu, tuvalet lavabo, ibadethane ve benzeri birimlerin içini görecek şekilde güvenlik kameraları yerleştirilemez.”  hükmü gereği 15 gün süreyle görüntü kayıtlarını depolayacak görüntü sisteminin kurulduğu (Ek:17),

Bakanlıkça ve valilikçe yapılacak işlemler (Yönetmelik-Madde 6):  “Kurum açacak veya devir alacak kurucu, kurucu tüzel kişilik ise şirket ortakları veyahut kurucu temsilcisi hakkında; kurum açma veya devir alma başvurusunu yapmadan önce 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanması Hakkında Kanun ve/veya Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun yetki alanına giren suç veya suçlardan dolayı adlî veyahut idarî soruşturma bulunması halinde bu soruşturma/soruşturmalar sonuçlandıktan sonra kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.” bağlamında kurucu ……irketi sahibinin ve kurucu temsilcisinin hakkında adlî veyahut idarî soruşturma olmadığına dair beyanı ve ekleri (Ek:18/1-5),

Kurum Adresi: Özel ….. İlkokulunun açılacağı binanın adresinin …. Mahallesi ….. …./İSTANBUL, Ulusal Adres Veri Tabanı Kodunun:…..olduğu, incelemeye ait belgelerde bu adresin kullanıldığı (Ek:19),

tespit edilmiştir.

Ayrıca;

Ad verme (Yönetmelik-Madde 7/1, 7/4):  Kuruma, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına ve düzeyine uygun ve belli bir anlam taşıyan bir ad verildiği,

Atatürk köşesi (Yönetmelik-Madde 8/1):  Kurumun girişinde temiz, düzenli ve kolayca görülebilecek en uygun yerde anlamlı bir kompozisyon oluşturacak şekilde Atatürk köşesi oluşturulduğu,

Bir arada bulunabilecek kurumlar (Yönetmelik-Madde 12): Aynı binada aynı kurucuya ait Özel …… İlkokulu, Özel ….. Ortaokulu, Özel …… Anadolu Lisesi ve Özel …… Fen Lisesinin   birlikte açılacağı ve açılacak okulların belirli bölümleri birlikte kullanabileceği,

Yöneticilerin niteliklerinin uygunluğu (Yönetmelik-Madde 24/1, 30/1): Teklifi yapılan yöneticinin T.C. vatandaşı olduğu ve resmî veya özel öğretim kurumlarında en az iki yıl asıl görevli olarak öğretmenlik yapmış olmak koşulunu taşıdığı (Ek:13/1-11),

Okullarda sınıf mevcutları (Yönetmelik-48/1): Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 30, diğer okullarda ise 24’ten fazla olamaz.” hükmü gereği okul öncesi eğitim derslik kontenjanlarının 20, ilkokul derslik kontenjanlarının ise 24'den fazla olmayacak şekilde tespit edileceği,

Hususlarına da dikkat edilmiştir.

| Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi Hükümlerine Göre İlkokullarda Bulunması Gereken Bölümler (Madde-16/1): |
| --- |
| Bölümler | Madde | Kat | Alan (m2) | Açıklama |
| Müdür Odası | 16/1-1 | 1. kat | 19,85 m2 | En az 10 m2 olmalı şartını taşıdığı, |
| Müdür Yardımcısı Odası (İsteğe bağlı) | 16/1-2 | 1. kat | 14,05 m2 | En az 10 m2 olmalı şartını taşıdığı, |
|  |  |  | 11,67 m2 | En az 10 m2 olmalı şartını taşıdığı, |
| Öğretmenler odası | 16/1-3 | 1. kat | 44,68 m2 | Kontenjanının (45-16=29 29/1,5=19,33 8+19=27) 27 öğretmen olacağı, |
| Arşiv ve dosya odası | 16/1-4 | 1. kat | 9,53 m2 | Standartlar Yön. 16/1-27. maddesi gereği ilkokul ve ortaokul ortak kullanacak olup ihtiyaca cevap verecek büyüklükte olduğu, |
|  |  | bodrum kat | 15,12 m2 |  |
| Öğrenci işleri bürosu | 16/1-5 | zemin kat | 12,83 m2 | Standartlar Yön. 16/1-27. maddesi gereği ilkokul ve ortaokul ortak kullanacak olup ihtiyaca cevap verecek büyüklükte olduğu, |
| Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası | 16/1-6 | 1. kat | 11,44 m2 | En az 10 m2 olmalı şartını taşıdığı, |
| Okul öncesi eğitim dersliği: (isteğe bağlı) | 16/1-7 | Dersliklerin en az 15 m2 olma şartını taşıdığı, |
|  | Madde | Kat | Alan (m2) | Yükseklik | Hacim (m³) | Pencere Alanı | Kapılar | Kontenjan |
| Okul öncesi eğitim 1 Nolu Derslik | 16. mad. 1. fıkra 7. bent | zemin kat | 37,40 | 3,04 m | -- | 1,60x2,65= 4,24 m2 Taban alanının % 10’un dan az değil | 100 cm dışa açılır | 38/1,5= 25,33 (25) ÖÖKY-Madde 48/1 Kontenjan:20 |
| Okul öncesi eğitim 2 Nolu Derslik | 16. mad. 1. fıkra 7. bent | zemin kat | 37,30 | 3,04 m | -- | 1,60x2,65= 4,24 m2 Taban alanının % 10’un dan az değil | 100 cm dışa açılır | 38/1,5= 25,33 (25) ÖÖKY-Madde 48/1 Kontenjan:20 |
| Okul öncesi eğitim 3 Nolu Derslik | 16. mad. 1. fıkra 7. bent | zemin kat | 31,39 | 3,04 m | -- | 1,60x2,65= 4,24 m2 Taban alanının % 10’un dan az değil | 100 cm dışa açılır | 32/1,5= 21,33 (21) ÖÖKY-Madde 48/1 Kontenjan:20 |
| Okul öncesi eğitim 4 Nolu Derslik | 16. mad. 1. fıkra 7. bent | zemin kat | 36,85 | 3,04 m | -- | 1,60x2,65= 4,24 m2 Taban alanının % 10’un dan az değil | 100 cm dışa açılır | 37/1,5= 24,66 (25) ÖÖKY-Madde 48/1 Kontenjan:20 |
| Okul öncesi eğitim dersliklerinin toplam kontenjanı | 80 |
| İlkokul Derslikler | 16/1-8 | Dersliklerin en az 20 m2 olma şartını taşıdığı. |
|  | Madde | Kat | Alan (m2) | Yükseklik | Hacim (m³) | Pencere Alanı | Kapılar | Kontenjan |
| İlkokul 1 Nolu Derslik | 16. mad. 1. fıkra 8. bent | zemin kat | 43,64 | 3,04 m | -- | 2(1,50x1,70)=5,10 m2 Taban alanının % 10’un dan az değil | 100 cm dışa açılır | 44/1,2= 29,33 (29) ÖÖKY-48/1 Kntnjn:24 |
| İlkokul 2 Nolu Derslik | 16. mad. 1. fıkra 8. bent | zemin kat | 42,71 | 3,04 m | -- | 2(1,50x1,70)=5,10 m2 Taban alanının % 10’un dan az değil | 100 cm dışa açılır | 43/1,2= 35,83 (36) ÖÖKY-48/1 Kntnjn:24 |
| İlkokul 3 Nolu Derslik | 16. mad. 1. fıkra 8. bent | zemin kat | 43,38 | 3,04 m | -- | 2(1,50x1,70)=5,10 m2 Taban alanının % 10’un dan az değil | 100 cm dışa açılır | 44/1,2= 29,33 (29) ÖÖKY-48/1 Kntnjn:24 |
| İlkokul 4 Nolu Derslik | 16. mad. 1. fıkra 8. bent | zemin kat | 43,38 | 3,04 m | -- | 2(1,50x1,70)=5,10 m2 Taban alanının % 10’un dan az değil | 100 cm dışa açılır | 44/1,2= 29,33 (29) ÖÖKY-48/1 Kntnjn:24 |
| İlkokul 5 Nolu Derslik | 16. mad. 1. fıkra 8. bent | 1. kat | 42,71 | 3,04 m | -- | 2(1,50x1,70)=5,10 m2 Taban alanının % 10’un dan az değil | 100 cm dışa açılır | 43/1,2= 35,83 (36) ÖÖKY-48/1 Kntnjn:24 |
| İlkokul 6 Nolu Derslik | 16. mad. 1. fıkra 8. bent | 1. kat | 43,38 | 3,04 m | -- | 2(1,50x1,70)=5,10 m2 Taban alanının % 10’un dan az değil | 100 cm dışa açılır | 44/1,2= 29,33 (29) ÖÖKY-48/1 Kntnjn:24 |
| İlkokul 7 Nolu Derslik | 16. mad. 1. fıkra 8. bent | 1. kat | 43,39 | 3,04 m | -- | 2(1,50x1,70)=5,10 m2 Taban alanının % 10’un dan az değil | 100 cm dışa açılır | 44/1,2= 29,33 (29) ÖÖKY-48/1 Kntnjn:24 |
| İlkokul 8 Nolu Derslik | 16. mad. 1. fıkra 8. bent | 1. kat | 43,39 | 3,04 m | -- | 2(1,50x1,70)=5,10 m2 Taban alanının % 10’un dan az değil | 100 cm dışa açılır | 44/1,2= 29,33 (29) ÖÖKY-48/1 Kntnjn:24 |
| İlkokul 9 Nolu Derslik | 16. mad. 1. fıkra 8. bent | 1. kat | 42,71 | 3,04 m | -- | 2(1,50x1,70)=5,10 m2 Taban alanının % 10’un dan az değil | 100 cm dışa açılır | 43/1,2= 35,83 (36) ÖÖKY-48/1 Kntnjn:24 |
| İlkokul 10 Nolu Derslik | 16. mad. 1. fıkra 8. bent | 1. kat | 43,07 | 3,04 m | -- | 2(1,50x1,70)=5,10 m2 Taban alanının % 10’un dan az değil | 100 cm dışa açılır | 44/1,2= 29,33 (29) ÖÖKY-48/1 Kntnjn:24 |
| İlkokul 11 Nolu Derslik | 16. mad. 1. fıkra 8. bent | 1. kat | 46,26 | 3,04 m | -- | 2(1,50x1,70)=5,10 m2 Taban alanının % 10’un dan az değil | 100 cm dışa açılır | 47/1,2= 39,16 (39) ÖÖKY-48/1 Kntnjn:24 |
| İlkokul 12 Nolu Derslik | 16. mad. 1. fıkra 8. bent | 1. kat | 45,40 | 3,04 m | -- | 2(1,50x1,70)=5,10 m2 Taban alanının % 10’un dan az değil | 100 cm dışa açılır | 46/1,2= 38,33 (38) ÖÖKY-48/1 Kntnjn:24 |
| İlkokul 13 Nolu Derslik | 16. mad. 1. fıkra 8. bent | 1. kat | 43,10 | 3,04 m | -- | 2(1,50x1,70)=5,10 m2 Taban alanının % 10’un dan az değil | 100 cm dışa açılır | 44/1,2= 29,33 (29) ÖÖKY-48/1 Kntnjn:24 |
| İlkokul 14 Nolu Derslik | 16. mad. 1. fıkra 8. bent | 1. kat | 36,85 | 3,04 m | -- | 2(1,50x1,70)=5,10 m2 Taban alanının % 10’un dan az değil | 100 cm dışa açılır | 37/1,2= 30,83 (31) ÖÖKY-48/1 Kntnjn:24 |
| İlkokul 15 Nolu Derslik | 16. mad. 1. fıkra 8. bent | 1. kat | 40,08 | 3,04 m | -- | 2(1,50x1,70)=5,10 m2 Taban alanının % 10’un dan az değil | 100 cm dışa açılır | 41/1,2= 34,16 (34) ÖÖKY-48/1 Kntnjn:24 |
| İlkokul 16 Nolu Derslik | 16. mad. 1. fıkra 8. bent | 1. kat | 39,98 | 3,04 m | -- | 2(1,50x1,70)=5,10 m2 Taban alanının % 10’un dan az değil | 100 cm dışa açılır | 40/1,2= 33,33 (33) ÖÖKY-48/1 Kntnjn:24 |
| İlkokul dersliklerinin toplam kontenjanı | 384 |
| Kapalı beden eğitimi salonu (Madde 16/1-9) | bodrum kat | Kapalı beden eğitimi salonu 321,56 m2 olup en az 80 m2 olma koşulunu taşıdığı, merkezi aydınlatma ve havalandırmanın yeterli olduğu, Yönerge hükmü gereği aynı kampüste açılacak olan her düzeydeki tüm okullar ile birlikte kullanacağı, |
| Çok amaçlı salon (isteğe bağlı) (Madde 16/1-10) | zemin kat | 43,35 m2 olup ihtiyaca cevap verecek büyüklükte olduğu, |
| Fen Bilgisi Laboratuvarı: (isteğe bağlı) (Madde 16/1-11) | Laboratuvarın içinde ihtiyaç duyulan ölçüde hazırlık odası bulunduğu ve laboratuvarlarda insan sağlığını korumaya yönelik her türlü önlem alındığı, tavan yüksekliği 3,00’den az olduğundan her bir öğrenci için 4,5 m3 kullanım alanı üzerinden kontenjan hesabı yapılmış olup 24 öğrenci kontenjanlı olduğu, |
|  | Madde | Kat | Alan (m2) | Yükseklik | Hacim (m³) | Pencere Alanı | Kapılar | Kontenjan |
|  | 16/3-11 | 1.kat | 57,00 | 2,60 m | 148,20 | 4,40x1,50= 6,60 m2 Taban alanının % 10’un dan az değil | 90 cm dışa açılır | 149/4,5= 33,11(33) ÖÖKY-48/1 Kntnjn:24 |
| Kütüphane (Madde 16/1-12) | 1.kat | Kütüphanenin kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü olmak üzere 43,97 m² lik iki bölümden oluştuğu ve en az 30 m² olma şartını taşıdığı, Standartlar Yönergesinin Madde 16/1-27 hükmü gereği binada bulunan ortaokulla ortak kullanılacağı, |
| Teneffüshane (Madde 16/1-13) | Derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan alanlar dışındaki diğer yerler teneffüshane alanı olarak kullanılacak olup yeterli olduğu, |
| Müzik dersliği | Tavan yüksekliği 3,00’den az olmadığından her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı üzerinden kontenjan hesabı yapılmış olup 24 öğrenci kontenjanlı olduğu ve müzik aletleri için yeterli alanın ayrıldığı, Standartlar Yönergesinin Madde 16/1-27 hükmü gereği ortaokulla birlikte kullanacağı, |
|  | Madde | Kat | Alan (m2) | Yükseklik | Hacim (m³) | Pencere Alanı | Kapılar | Kontenjan |
|  | 16/1-14 | bodrum kat | 42,59 | 3,04m | -- | Merkezi havalandırma | 100cm dışa açılır | 43/1,5= 28,66 (29) ÖÖKY-48/1 Kntnjn:24 |
| Görsel sanatlar dersliği | Tavan yüksekliği 3,00’den az olmadığından her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı üzerinden kontenjan hesabı yapılmış olup 24 öğrenci kontenjanlı olduğu, Standartlar Yönergesinin Madde 16/1-27 hükmü gereği ortaokulla birlikte kullanacağı, |
|  | Madde | Kat | Alan (m2) | Yükseklik | Hacim (m³) | Pencere Alanı | Kapılar | Kontenjan |
|  | 16/1-15 | bodrum kat | 42,59 | 3,04m | -- | Merkezi havalandırma | 100cm dışa açılır | 43/1,5= 28,66 (29) ÖÖKY-48/1 Kntnjn:24 |
| Oyun bahçesi (Madde 16/1-16) | Okul öncesi için 120 m2 alan ayrılmış olup okul öncesi oyun bahçesi kontenjanının 120/1,5=80 öğrenci olduğu; ilkokul için 724 m2 alan ayrılmış olup ilkokul oyun bahçesi kontenjanının 724/2=362 öğrenci olduğu, |
| Yemek salonu (Madde 16/1-17) | bodrum kat | 402,32 m2 olup ihtiyaca cevap verecek büyüklükte olduğu, Yönerge hükmü gereği aynı kampüste açılacak olan her düzeydeki tüm okullar ile birlikte kullanacağı, |
| Mutfak (isteğe bağlı) (Madde 16/1-18) | borum kat | 154,76 m2 olup ihtiyaca cevap verecek büyüklükte olduğu, |
| Zümre odası: (isteğe bağlı) (Madde 16/1-19) | -- | --- |
| Kantin: (isteğe bağlı) (Madde 16/1-20) | zemin kat | 53,38 m2 olup en az 30 m2 olma koşulunu taşıdığı, |
| Yardımcı personel odası: (isteğe bağlı) (Madde 16/1-21) | -- | --- |
| Sağlık odası: (isteğe bağlı) (Madde 16/1-22) | zemin kat | 12,42 m2 olup ihtiyaca cevap verecek büyüklükte olduğu, Yönerge hükmü gereği aynı kampüste açılacak olan her düzeydeki tüm okullar ile birlikte kullanacağı, |
| Veli görüşme/bekleme alanı/odası: (isteğe bağlı) (Madde 16/1-23) | zemin kat | 9,51 m2 olup ihtiyaca cevap verecek büyüklükte olduğu, |
| İbadethane (Madde 16/1-24) | bodrum kat | 11,13+9,33=20,46 m2 olup doğal havalandırması ve aydınlanması olan, ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ve büyüklükte olduğu Standartlar Yönergesinin Madde 16/3-29 hükmü gereği aynı kampüste açılacak olan her düzeydeki tüm okullar ile birlikte kullanacağı, |
| Yüzme havuzu: (isteğe bağlı) (Madde 16/1-25) | -- | --- |
| Tuvalet ve lavabolar (Madde:16/1-26) |  | Tuvalet sayısı | Lavabo sayısı | Kullanımı |
|  | zemin kat | 10 | 14 | 1 tuvalet 1 lavabo okul ön. kız öğrenci 1 tuvalet 1 lavabo okul ön. eng. kız öğrenci 1 tuvalet 1 lavabo okul ön. erkek öğrenci 1 tuvalet 1 lavabo okul ön. eng. erkek öğr. 2 tuvalet 2 lavabo ilkokul kız öğrenci 1 tuvalet 1 lavabo ilkokul engelli kız öğrenci 2 tuvalet 2 lavabo ilkokul erkek öğrenci 1 tuvalet 1 lavabo ilkokul eng. erkek öğrenci |
|  | 1.kat | 15 | 17 | 6 tuvalet 6 lavabo ilkokul kız öğrenci 1 tuvalet 1 lavabo ilkokul engelli kız öğrenci 6 tuvalet 6 lavabo ilkokul erkek öğrenci 1 tuvalet 1 lavabo kadın öğretmen 1 tuvalet 1 lavabo erkek öğretmen |
|  | Yerleşim planında da gösterildiği üzere toplam 25 tuvalet ve 25 lavabo bulunduğu; öğretmen için ayrılan 2 tuvalet 2 lavabonun kadın ve erkek öğretmen için ayrı ayrı düzenlendiği; diğer 23 tuvalet ve 23 lavabonun öğrenciler için ayrıldığı, kız ve erkek öğrencileri için ayrı ayrı düzenlen tuvalet ve lavaboların (30x23=690) 690 öğrenci kontenjanlı olduğu; kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden 5 tanesinin engeli bireylerin kullanımına uygun (tutunma barları olan) şekilde düzenlendiği, |
| Okullarda ortak kullanılabilecek bölümler (Madde:16/1-27) | Aynı binada veya kampüste bulunan okullar; sağlık odası, veli görüşme/bekleme alanı/odası, ibadethane, (Mülga ibare: Makam Oluru 7/3/2017-2986103) (…) çok amaçlı salon, yemek salonu, kapalı beden eğitimi salonu ve kütüphaneyi; ayrıca aynı binada veya kampüste bulunan ilkokul ve ortaokullar oyun bahçesi, öğretmenler odası, öğrenci işleri bürosu, arşiv ve dosya odası, rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası, fen bilgisi laboratuvarı, zümre odası, (Ek: Makam Oluru 14/07/2016-7567120) okul öncesi, ilkokul ve ortaokul veya ortaokul ile ortaöğretim okulu aynı binada açıldığında personel tuvalet ve lavaboları ortak kullanabileceği, |
| Genel kontenjan tespiti (Madde 16/1-28) | Tuvalet ve lavaboların sayısı ile laboratuvar, oyun bahçesi, müzik ve görsel sanatlar dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı (ilkokul oyun bahçesi) esas alınmak suretiyle yapılan tespitte 80 (seksen) okul öncesi, 362 (üç yüz atmış iki) ilkokul programı uygulanmak üzere genel kontenjanın 442 (dört yüz kırk iki) öğrenci olacağı, |

Sınıfların zemini kolay temizlenebilir ve kaymayı önleyen bir malzeme ile kaplandığı, sınıfların yeterince ısı, ışık ve hava almasının sağlandığı, ısıtmanın kalorifer tertibatı ile yapıldığı,

Yönergenin 32 nci maddesi hükmü gereği yönetim ve diğer odalarda; Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile ihtiyaç duyulan donatım malzemesi ile araç gerecin bulunduğu, derslik ve diğer ders yapılan alanlarda; Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile ihtiyaç duyulan donatım malzemesi ile programlarda belirtilen araç gerecin bulunduğu, yemekhanede ihtiyaç duyulan donatım malzemesi ile araç gerecin bulunduğu(Ek:20/1-8),

Yukarıda belirtilen bölümlerin dışında isteğe bağlı olarak oluşturulan bölümlerin, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine aykırılık teşkil etmediği,

Belirlenmiştir.

Bu bağlamda; tuvalet ve lavaboların sayısı ile laboratuvar, oyun bahçesi, müzik ve görsel sanatlar dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı (ilkokul oyun bahçesi) esas alınmak suretiyle yapılan tespitte Özel …. …. İlkokulunun bina kontenjanının; 80 (seksen) okul öncesi, 362 (üç yüz atmış iki) ilkokul programı uygulanmak üzere 442 (dört yüz kırk iki) öğrenci olacağı anlaşılmaktadır.

IV- SONUÇ, KANAAT VE TEKLİF:

Raporun diğer bölümlerinde ayrıntılı açıklandığı üzere, “……… Anonim Şirketi adına Kurucu Temsilcisi …. tarafından …Mahallesi ……./İSTANBUL adresinde ….. İlkokulu adında kurum açma isteği”, konusunda yapılan incelemede isteğin 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmi veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik ile Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi hükümlerine uygun olduğu sonucuna ulaşıldığından;

…. Eğitim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi adına Kurucu Temsilcisi ….’e … ……. …./İSTANBUL adresinde Özel ….. İlkokulu adında 80 (seksen) okul öncesi, 362 (üç yüz atmış iki) ilkokul programı uygulanmak üzere 442 (dört yüz kırk iki)  bina kontenjanlı olarak kurum açma izni verilmesinin uygun olacağı,

Yönündeki kanaatimizi arz ederiz.

| …….. | …….. |
| --- | --- |
| Maarif Müfettişi | Maarif Müfettişi |

Özel ……. İlkokulu Adında İlkokul ve Okul Öncesi Programı Uygulanmak Üzere Kurum Açma İsteğine Ait Dizi Pusulasıdır:

| 1 | 3 | İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 17/08/2018 tarihli ve 663.05-E……. görevlendirme yazıları ve ekleri. |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1 | Form dilekçe EK-1 |
| 3 | 3 | Kurucu Temsilcisi …..’e ait adli sicil beyanı, adli sicil kaydı, nüfus cüzdanı fotokopisi. |
| 4 | 2 | ….. Eğitim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşmesi ve …. Eğitim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketinin vergi levhası . |
| 5 | 3 | Kurucu Temsilcisi ….’in kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim kurulu kararının aslı, öğrenim durumunu belgesi, fotoğraf CD’si. |
| 6 | 19 | Kurum açılacak binanın katlarının ve bahçenin üçer adet 35x50 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı ve CD’si. |
| 7 | 19 | Kurum açılacak binanın sahibi … Yatırım İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş. ile kurucu ….. Eğitim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi adına imzalanan 12 yıl kira sözleşmesi ve bina tapu senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği. |
| 8 | 10 | 02.08.2018 tarihli teknik rapor ile teknik raporu düzenleyen inşaat mühendisinin geçerliliği devam eden Serbest İnşaat Mühendisi Belgesi ve İş Yeri Tescil Belgesi ile diğer belgeler. |
| 9 | 2 | Binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin İstanbul Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünce düzenlenen 24.07.2018 tarihli ve ….…. sayılı rapor sayılı rapor. |
| 10 | 1 | Binada yangına karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünce düzenlenen 02.08.2018 tarihli ve …… sayılı rapor. |
| 11 | 1 | Harç yatırıldığına dair onaylı belge. |
| 12 | 1 | Resmî benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliği uygulamak istediklerine dair kurucu temsilcisinin yazılı beyanı. |
| 13 | 11 | Yönetici çalışma izin teklifi ve ekleri ile kurucu temsilcisinin yazılı beyanı. |
| 14 | 3 | Kurum binasının dış cephesi ile bahçesinin renkli fotoğrafları ile kayıtlı olduğu elektronik (CD) kayıt . |
| 15 | 9 | Asansör belgeleri. |
| 16 | 1 | Su deposu belgesi. |
| 17 | 1 | En az 15 gün süreyle görüntü kayıtlarını depolayacak görüntü sisteminin kurulduğuna dair belge. |
| 18 | 5 | …. Eğitim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi ortaklarının ve kurucu temsilcisinin hakkında adlî veyahut idarî soruşturma olmadığına dair beyanı. |
| 19 | 1 | Adres belgesi. |
| 20 | 8 | Donanım ile araç-gereç listesi. |

Yirmi (20) ek sıra numarasında, yüz dokuz (109) parçadan ibarettir. 27/08/2018

| ……. | …… |
| --- | --- |
| Maarif Müfettişi | Maarif Müfettişi |