T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

# SAYI 	: 99726996.663.05-E. ……			                                 27/08/2018

## İNCELEME RAPORU

| İnceleme Emrini Veren Makam Makam Onayının Tarih ve Sayısı | İl Milli Eğitim Müdürlüğü 17/08/2018 - 663.05-E…….. |
| --- | --- |
| Görevlendirme Emrini Veren Makam Görevlendirme Emrinin Tarih ve Sayısı | İl Milli Eğitim Müdürlüğü 17/08/2018 - 663.05-E…… |
| İnceleme Çalışmalarını Yürüten Maarif Müfettişleri | ….. |
| İncelemenin Konusu | …….. Şirketi adına Kurucu Temsilcisi …..tarafından ……./İSTANBUL adresinde Özel …….Anadolu Lisesi adında kurum açma isteği, |
| Fiillerin ve Hallerin İşlendiği Tarihler | --- |
| Fiil ve Halin İşlendiğinin Öğrenildiği Tarih | --- |
| İncelemenin Yapıldığı Yer | ……/İSTANBUL |
| İncelemenin Başlama Tarihi | 17/08/2018 |
| İncelemenin Bitirilme Tarihi | 27/08/2018 |
| İnceleme Sonucu Getirilen Teklifler | Raporun ilgili ve “Sonuç. Görüş ve Kanaat” bölümlerinde belirtildiği üzere; ….. Şirketi adına Kurucu Temsilcisi …..’e …….İSTANBUL adresinde Özel …….. Anadolu Lisesi adında Anadolu Lisesi Programı uygulanmak üzere 192 (yüz doksan iki) bina kontenjanlı olarak kurum açma izni verilmesinin uygun olacağı, |
| Başka Rapor Düzenlenmişse Tarih ve Sayısı | --- |

T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

| Sayı | : | 99726996.663.05-E…….. | …/08/2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Konu | : | Özel …… Anadolu Lisesi Açılışı |  |

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

(Maarif Müfettişleri Birimi)

| İlgi | : | İl Milli Eğitim Müdürlüğünün …….. sayılı görevlendirme yazısı. |
| --- | --- | --- |

## İlgi görevlendirme yazıları gereği yapılması istenilen inceleme tamamlanmış olup tespit edilen hususlar aşağıda açıklanmıştır.

- İNCELEMENİN KONUSU:

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 17/08/2018 tarihli ve 663.05-E…….görevlendirme yazılarında yer alan: “…… adına Kurucu Temsilcisi ……tarafından ….. Mahallesi ……. ……/İSTANBUL adresinde Özel ……. Anadolu Lisesi adında kurum açma isteği”, incelemenin konusunu oluşturmaktadır (Ek:1/1-3).

II-YAPILAN İNCELEMELER:

Konu ile ilgili olarak, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmi veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik ile Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi hükümlerine göre evraklar üzerinde ve binada inceleme yapılarak tespit edilen hususlar aşağıda açıklanmıştır.

III- BİLGİ VE BELGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Kurucuya Ait Belgeler:

1) Madde: 5/2-a: Form dilekçe EK-1 (Ek:2).

2) Madde: 5/2-b:  Kurucu temsilcisi …..’in, 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerde yer alan suçlardan mahkûm edilmemiş olduğuna dair yazılı beyanı, adli sicil kaydı, nüfus cüzdanı fotokopisi (Ek:3/1-3).

3) Madde: 5/2-c: ……. Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketinin amaçları içinde lise açmak ve işletmek ifadesinin yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme ve ……Şirketinin vergi levhası  (Ek:4/1-2).

4) Madde: 5/2-ç: Kurucu temsilcisi ……..’in kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim kurulu kararının aslı, Kurucu temsilci ……’in öğrenim durumunu belgesi (Ek:5/1-2).

Binaya Ait Belgeler ve Diğer Belgeler:

Kurum açılacak binanın katlarının ve bahçenin üçer adet 35x50 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı ve CD’si (Ek:6/1-6, 6/1-6, 6/1-6, 6/7).

2) Yönetmelik-Madde 5/2-h: Kurum açılacak binanın sahibi …… İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş. ile kurucu…….. Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi adına imzalanan 12 yıl kira sözleşmesi ve bina tapu senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği (Ek:7/1-19).

3) Yönetmelik-Madde 5/2-k: Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin düzenlenen 02.08.2018 tarihli (Raporun sonuç bölümünde “…binanın tamamının Özel ………. olarak kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Bina depreme dayanıklıdır.” denilmektedir.) teknik rapor ile teknik raporu düzenleyen inşaat mühendisinin geçerliliği devam eden Serbest İnşaat Mühendisi Belgesi ve İş Yeri Tescil Belgesi ile diğer belgeleri  (Ek:8/1-10).

4) Yönetmelik-Madde 5/2-l: İstanbul Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünce düzenlenen 24.07.2018 tarihli ve ……-… sayılı binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna dair rapor (Ek:9/1-2).

5) Yönetmelik-Madde 5/2-m: Binada yangına karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemlerin alındığına (Raporun sonuç bölümünde, “Yangına karşı alınan koruyucu önlemler adı geçen iş yeri için bugünkü durumu ile yeterlidir.” denilmektedir.) ilişkin itfaiye müdürlüğünce düzenlenen 02.08.2018 tarihli ve …… sayılı rapor (Ek:10).

6) Yönetmelik-Madde 5/2-p: 492 sayılı Harçlar Kanunu gereği ruhsatları harca tâbi kurum açacaklar için harç yatırıldığına dair onaylı belge (Ek:11).

7) Yönetmelik-Madde: 5/2-e: Resmî benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliği uygulamak istediklerine dair kurucu temsilcisinin yazılı beyanı (Ek:12).

8) Yönetmelik-Madde 5/2-ğ: Yönetici çalışma izin teklifi ve ekleri ile kurum öğretime başlamadan önce nitelikleri de belirtilen gerekli tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı (Ek:13/1-11).

9) Standartlar Yön. Madde 5: Kurum açılacak binanın dış cephesi ile bahçesinin renkli fotoğrafları ve CD’si (Ek:14/1-4).

Binaya Ait Bilgiler:

5580 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmü gereği kurum açılacak binanın; kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlere kapıdan kapıya yüz metreden daha fazla uzaklıkta olduğu,

4250 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi  ikinci fıkrası hükmü gereği kurum açılacak binanın; mezkûr Kanun kapsamına giren ürünlerin perakende ve açık olarak satışının yapıldığı yerlere kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta olduğu,

Yerleşim planı (Standartlar Yön. Madde 6): Yerleşim planına göre kurumdaki derslik, oda ve diğer bölümlerin düzenlendiği, yerleşim planlarında; binanın arsaya yerleşimine, her katın ayrı ayrı odalarının krokilerine, oyun bahçesi ile diğer yerlere, oda ve koridorların ölçülerine ve Binaların Yangından Korunmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yangın merdiveninin krokilerine yer verildiği,

Derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin pencere alanı (Standartlar Yön. 7): Derslik ve diğer ders yapılan bölümlerinin pencerelerinin binanın dış cephesinde olduğu ve doğal havalandırmayı sağladığı, pencere alanının o bölümün taban alanının % 10’undan (ölçüler yerleşim planında ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir)  az olmadığı,

Dersliklerde her öğrenci için kullanım alanı (Standartlar Yön. 8): Kurumda derslik ve ders yapılan bölümlerin tavan yüksekliği 3,00 metreden az olmaması durumunda bir öğrenci için 1,2 m²,  laboratuvar, görsel sanatlar ve müzik dersliklerinde bir öğrenci için 1,5 m² kullanım alanı;  derslik tavan yüksekliğinin 2,4 m’den az olmamak şartıyla 3 m’den az olması durumunda bir öğrenci için teorik dersliklerde 3,5 m3, laboratuvar, görsel sanatlar ve müzik dersliklerinde 4,5 m3 den az olmayacak şekilde kullanım alanı hesaplanacağı,

Derslik kapıları (Standartlar Yön. 9): Derslik kapılarının genişliğinin, kapı kasası içten içe ölçüldüğünde 100 cm olduğu ve koridora doğru açıldığı; derslik kapılarına eşik yapılmadığı;

Merdivenler (Standartlar Yön. 10): Merdiven genişliği; Binada kriterlere (..Metal korunumlu yangın merdiveni, yürüyen merdiven ve genişliği 1 m den az olan merdivenler hariç olmak üzere merdiven genişliği hesabında okulda bulunan merdivenlerin toplam genişliği dikkate alınır.) uygun 2,00 m, 2,00 m, 1,40,   1,50 m olmak üzere toplam 4 merdiven bulunduğu ve toplam merdiven genişliği 6,90 m olup kontenjanı 1.501 öğrenciden fazla olan okullarda en az 2,5 m olma koşulunu taşıdığı,    merdiven basamaklarının algılanabilmesi ve kayıp düşmenin önlenmesi için basamaklara zıt renkli kaymaz şeritlerin yapıştırıldığı, merdivenlerin her iki tarafında da engellilerle ilgili TSE Standartlarına uygun korkuluk ve küpeşte yapıldığı, ayrıca sahanlık ve merdiven döşemelerinde ve kaplamalarında da standartlara uyulduğu, rampa; bahçe girişinde merdiven olmadığı, kurum açılacak bina girişinde merdiven bulunduğu ve bedensel engelli bireyler için mevzuatına uygun (Engelli rampalarının eğimleri yürürlükteki mevzuata uygun olmak şartıyla en fazla % 6 olmalıdır.) rampa olduğu, asansör; Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesinin 10 uncu maddesinin yedinci fıkrasında “Binanın zemin katının dışında birden fazla katı bulunan kurumlarda veya binanın zemin katı dışında kurum açılacak binalarda asansör (Ek ibare: Makam Oluru 18/08/2015-8163923) veya engellilerin erişilebilirliğini sağlayan taşıma ve iletme sistemlerinin bulunması gerekir. Asansörün engelliler için Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun olması zorunludur.” düzenlemesi bağlamında Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun engellilerin okula erişimini sağlayacak asansör bulunduğu (Ek:15/1-9),

Teneffüshanenin Uygunluğu: Derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan alanlar dışındaki diğer yerler teneffüshane alanı olarak kullanılacak olup yeterli olduğu,

Derslik tavan yüksekliği (Standartlar Yön. 11): Kurumda derslik ve ders yapılan bölümlerin tavan yüksekliği taban ile tavan arasındaki mesafe ölçülerek belirlenmiş olup tavan yüksekliklerinin 3,00 metreden az olmaması durumunda bir öğrenci için 1,2 m² kullanım alanı;  derslik tavan yüksekliğinin 2,40 m’den az olmamak şartıyla 3 m’den az olması durumunda bir öğrenci için teorik dersliklerde 3,5 m3, laboratuvar,  görsel sanatlar ve müzik dersliklerinde 4,5 m3 hacim düşecek şekilde kontenjan tespiti yapılacağı,

Koridorlar (Standartlar Yön. 12): Koridorun tek tarafına iki veya ikiden az derslik kapısı açılıyorsa 1,5 m’den, koridorun tek tarafına açılan derslik kapısı sayısı ikiden fazla ise 2 m’den, koridorun her iki tarafına derslik kapısı açılması durumunda 2,5 m’den  az olmadığı ve ölçülerin yerleşim planında gösterildiği,

Su deposu (Standartlar Yön. 13): Su kesintisi durumunda kullanılmak üzere paslanmaz çelikten yapılmış 24.000 litrelik binanın tesisatına bağlı modüler su deposu bulunduğu, kişi başı en az 5 litre hacminde su deposu olması kriteri dikkate alındığında (24.000/5=4.800 kişi) su deposunun 4.800  kişilik olduğu ve binadaki tüm okul öğrencilerinin ve personelinin ihtiyacını fazlasıyla karşılayabilme yeterliğine sahip olduğu (Ek:16),

Bölümlerin ölçümü ve kontenjan tespiti (Standartlar Yön. 34): “(1) Alan (m2) veya hacim (m3) olarak yapılan ölçümler sonucu çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya tamamlanır.  (2) Bölümlerin kontenjanları belirlenirken 0,5 ve üzeri sayılar, bir üst tam sayı olarak değerlendirilir.” hükmü gereği tavan yüksekliği en az 3,00 m olduğundan m2 olarak yapılan ölçümler sonucu çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya tamamlanacak olup kontenjanları belirlenirken 0,5 ve üzeri sayıların bir üst tam sayı olarak değerlendirileceği,

Kurum binası (Yönetmelik-Madde 11):  Özel …….Anadolu Lisesinin,  Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11 inci madde birinci fıkra (c) bent (2) alt bendine “(2) (Değişik:RG-20/6/2017- 30102) Bahçesi bulunan müstakil binalarda, okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul; ortaokul ve en fazla iki ortaöğretim okulu; birden fazla ortaöğretim okulu; ilkokul ve ortaokul ile ilkokul ve ortaokuldan girişi bağımsız olmak şartıyla en fazla iki ortaöğretim okulu birlikte çılabilir)  uygun olarak aynı kurucuya ait ilkokul ve ortaokul ile ilkokul ve ortaokuldan girişi bağımsız olmak şartıyla en fazla iki ortaöğretim okulunun  bahçesi bulunan müstakil binada birlikte açılacağı,

Kamera sistemi; Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Okullarda, bahçe giriş ve bina kapıları öncelikli olmak üzere, en az on beş gün süreyle görüntü kayıtlarını depolayacak güvenlik kamera sistemi kurulur. Ancak, derslik ve ders yapılan bölümler, öğretmenler odası, yönetici ve diğer çalışma/dinlenme odaları, rehberlik odası, kütüphane, spor salonu, yüzme havuzu, tuvalet lavabo, ibadethane ve benzeri birimlerin içini görecek şekilde güvenlik kameraları yerleştirilemez.”  hükmü gereği bir yıl süreyle görüntü kayıtlarını depolayacak görüntü sisteminin kurulduğu (Ek:17),

Bakanlıkça ve valilikçe yapılacak işlemler (Yönetmelik-Madde 6):  “Kurum açacak veya devir alacak kurucu, kurucu tüzel kişilik ise şirket ortakları veyahut kurucu temsilcisi hakkında; kurum açma veya devir alma başvurusunu yapmadan önce 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanması Hakkında Kanun ve/veya Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun yetki alanına giren suç veya suçlardan dolayı adlî veyahut idarî soruşturma bulunması halinde bu soruşturma/soruşturmalar sonuçlandıktan sonra kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.” bağlamında kurucu ….. Şirketi ortaklarının ve kurucu temsilcisinin hakkında adlî veyahut idarî soruşturma olmadığına dair beyanı (Ek:18/1-5),

Kurum Adresi: Özel……. İlkokulunun açılacağı binanın adresinin……../İSTANBUL, Ulusal Adres Veri Tabanı Kodunun: …..olduğu, incelemeye ait belgelerde bu adresin kullanıldığı (Ek:19),

tespit edilmiştir.

Ayrıca;

Ad verme (Yönetmelik-Madde 7/1, 7/4): Kuruma, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına ve düzeyine uygun ve belli bir anlam taşıyan bir ad verildiği,

Atatürk köşesi (Yönetmelik-Madde 8/1):  Kurumun girişinde temiz, düzenli ve kolayca görülebilecek en uygun yerde anlamlı bir kompozisyon oluşturacak şekilde Atatürk köşesi oluşturulduğu,

Bir arada bulunabilecek kurumlar (Yönetmelik-Madde 12): Aynı binada aynı kurucuya ait Özel …… İlkokulu, Özel …..….. Ortaokulu, Özel …..Anadolu Lisesi ve Özel …… Fen Lisesinin   birlikte açılacağı ve açılacak okulların belirli bölümleri birlikte kullanabileceği,

Yöneticilerin niteliklerinin uygunluğu (Yönetmelik-Madde 24/1, 30/1): Teklifi yapılan yöneticinin T.C. vatandaşı olduğu ve resmî veya özel öğretim kurumlarında en az iki yıl asıl görevli olarak öğretmenlik yapmış olmak koşulunu taşıdığı (Ek:13/1-11),

Okullarda sınıf mevcutları (Yönetmelik-48/1): Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 30, diğer okullarda ise 24’ten fazla olamaz.” hükmü gereği okul öncesi eğitim derslik kontenjanlarının 20, Anadolu Lisesi derslik kontenjanlarının ise 24'den fazla olmayacak şekilde tespit edileceği,

Hususlarına da dikkat edilmiştir.

| Standartlar Yönergesine Hükümlerine Göre Liselerde Bulunması Gereken Bölümler (Madde 16/5): |
| --- |
| Bölümler | Madde | Kat | Alan (m2) | Açıklama |
| Müdür Odası | 16/5-1 | 3.kat | 12,62 m2 | En az 10 m2 olmalı şartını taşıdığı, |
| Müdür Yard. Odası (İsteğe bağlı) | 16/5-2 | -- | -- | --- |
| Öğretmenler odası | 16/5-3 | 3. kat | 44,68 m2 | Kontenjanının (45-16=29 29/1,5= 19,33 8+19=27) 27 öğretmen olup Yönerge hükmü gereği aynı binada açılacak olan diğer ortaöğretim kurumu Özel ….. Fen Lisesi ile birlikte kullanılacağı, |
| Büro hizmetleri odası: (İsteğe bağlı) | 16/5-4 | -- | -- | --- |
| Arşiv ve dosya odası | 16/5-5 | 3. kat | 5,16 m2 | İhtiyaca cevap verecek büyüklüktedir. Standartlar Yönergesinin Madde 16/5-30 hükmü gereği aynı binada açılacak olan diğer ortaöğretim kurumu Özel ….. Fen Lisesi ile birlikte kullanılacağı, |
| Öğrenci işleri bürosu | 16/5-6 | zemin kat | 10,18 m2 | İhtiyaca cevap verecek büyüklüktedir. Standartlar Yönergesinin Madde 16/5-30 hükmü gereği aynı binada açılacak olan diğer ortaöğretim kurumu Özel …… Fen Lisesi ile birlikte kullanılacağı, |
| Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası | 16/5-7 | 3. kat | 11,44 m2 | En az 10 m2 olmalı şartını taşımaktadır. Standartlar Yönergesinin Madde 16/5-30 hükmü gereği aynı binada açılacak olan diğer ortaöğretim kurumu Özel …….Fen Lisesi ile birlikte kullanılacağı, |
| Okul öncesi eğitim dersliği: (isteğe bağlı) | 16/5-8 | -- | -- | --- |
| Anadolu Lisesi Derslikler | 16/5-9 | Dersliklerin en az 20 m2 olma şartını taşıdığı, |
|  | Madde | Kat | Alan (m2) | Yükseklik | Hacim (m³) | Pencere Alanı | Kapılar | Kontenjan |
| Anadolu Lisesi 1 Nolu Derslik | 16. mad. 5. fıkra 9. bent | 3. kat | 36,15 | 3,04 m | -- | 2(1,50x1,70)=5,10 m2 Taban alanının % 10’un dan az değil | 100 cm dışa açılır | 37/1,2= 30,83 (31) ÖÖKY-48/1 Kntnjn:24 |
| Anadolu Lisesi 2 Nolu Derslik | 16. mad. 5. fıkra 9. bent | 3. kat | 36,10 | 3,04 m | -- | 2(1,50x1,70)=5,10 m2 Taban alanının % 10’un dan az değil | 100 cm dışa açılır | 37/1,2= 30,83 (31) ÖÖKY-48/1 Kntnjn:24 |
| Anadolu Lisesi 3 Nolu Derslik | 16. mad. 5. fıkra 9. bent | 3. kat | 43,64 | 3,04 m | -- | 2(1,50x1,70)=5,10 m2 Taban alanının % 10’un dan az değil | 100 cm dışa açılır | 44/1,2= 29,33 (29) ÖÖKY-48/1 Kntnjn:24 |
| Anadolu Lisesi 4 Nolu Derslik | 16. mad. 5. fıkra 9. bent | 3. kat | 43,02 | 3,04 m | -- | 2(1,50x1,70)=5,10 m2 Taban alanının % 10’un dan az değil | 100 cm dışa açılır | 44/1,2= 29,33 (29) ÖÖKY-48/1 Kntnjn:24 |
| Anadolu Lisesi 5 Nolu Derslik | 16. mad. 5. fıkra 9. bent | 3. kat | 43,69 | 3,04 m | -- | 2(1,50x1,70)=5,10 m2 Taban alanının % 10’un dan az değil | 100 cm dışa açılır | 44/1,2= 29,33 (29) ÖÖKY-48/1 Kntnjn:24 |
| Anadolu Lisesi 6 Nolu Derslik | 16. mad. 5. fıkra 9. bent | 3. kat | 43,69 | 3,04 m | -- | 2(1,50x1,70)=5,10 m2 Taban alanının % 10’un dan az değil | 100 cm dışa açılır | 44/1,2= 29,33 (29) ÖÖKY-48/1 Kntnjn:24 |
| Anadolu Lisesi 7 Nolu Derslik | 16. mad. 5. fıkra 9. bent | 3. kat | 43,69 | 3,04 m | -- | 2(1,50x1,70)=5,10 m2 Taban alanının % 10’un dan az değil | 100 cm dışa açılır | 44/1,2= 29,33 (29) ÖÖKY-48/1 Kntnjn:24 |
| Anadolu Lisesi 8 Nolu Derslik | 16. mad. 5. fıkra 9. bent | 3. kat | 43,02 | 3,04 m | -- | 2(1,50x1,70)=5,10 m2 Taban alanının % 10’un dan az değil | 100 cm dışa açılır | 44/1,2= 29,33 (29) ÖÖKY-48/1 Kntnjn:24 |
| Anadolu lisesi dersliklerinin toplam kontenjanı | 192 |
| Kapalı beden eğitimi salonu (Madde:16/5-10) | bodrum kat | Kapalı beden eğitimi salonu 321,56 m2 olup en az 80 m2 olma koşulunu taşıdığı, merkezi aydınlatma ve havalandırmanın yeterli olduğu, Yönerge hükmü gereği aynı kampüste açılacak olan her düzeydeki tüm okullar ile birlikte kullanacağı, |
| Çok amaçlı salon (isteğe bağlı) (Madde:16/5-11) | -- | --- |
| Fizik Laboratuvarı | Laboratuvarın içinde ihtiyaç duyulan ölçüye sahip hazırlık odasının bulunduğu, laboratuvarda insan sağlığını korumaya yönelik her türlü önlemin alındığı, tavan yüksekliği 3,00’den az olmadığından her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı üzerinden kontenjan hesabı yapılmış olup 24 öğrenci kontenjanlı olduğu, Standartlar Yönergesinin Madde 16/5-30 hükmü gereği aynı binada açılacak olan diğer ortaöğretim kurumu Özel ……Fen Lisesi ile birlikte kullanılacağı, |
|  | Madde | Kat | Alan (m2) | Yükseklik | Hacim (m³) | Pencere Alanı | Kapılar | Kontenjan |
|  | 16/5-12 | 3. kat | 58,52 | 3,04 m | -- | merkezi havalandırma | 90 cm dışa açılır | 59/1,5= 39,33 (39) ÖÖKY-48/1 Kntnjn:24 |
| Kimya-Biyoloji Laboratuvarı | Laboratuvarın içinde ihtiyaç duyulan ölçüye sahip hazırlık odasının bulunduğu, laboratuvarda insan sağlığını korumaya yönelik her türlü önlemin alındığı, tavan yüksekliği 3,00’den az olmadığından her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı üzerinden kontenjan hesabı yapılmış olup 24 öğrenci kontenjanlı olduğu, Standartlar Yönergesinin Madde 16/5-30 hükmü gereği aynı binada açılacak olan diğer ortaöğretim kurumu Özel ……Fen Lisesi ile birlikte kullanılacağı, |
|  | Madde | Kat | Alan (m2) | Yükseklik | Hacim (m³) | Pencere Alanı | Kapılar | Kontenjan |
|  | 16/5-12 | 3. kat | 45,86 | 3,04 m | -- | merkezi havalandırma | 90 cm dışa açılır | 46/1,5= 30,66 (31) ÖÖKY-48/1 Kntnjn:24 |
| Bilişim teknolojileri dersliği (isteğe bağlı): 16/5-13 | -- | --- |
| Kütüphane (Madde:16/5-14) | 3. kat | Kütüphanenin kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü olmak üzere 67,23 m² lik iki bölümden oluştuğu ve en az 30 m² olma şartını taşıdığı, Yönerge hükmü gereği aynı binada açılacak olan diğer ortaöğretim kurumu Özel …… Fen Lisesi ile birlikte kullanılacağı, |
| Teneffüshane (Madde:16/5-15) | Derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan alanlar dışındaki diğer yerler teneffüshane alanı olarak kullanılacak olup yeterli olduğu, |
| Müzik ve Görsel sanatlar dersliği | Tavan yüksekliği 3,00’den az olmadığından her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı üzerinden kontenjan hesabı yapılmış olup 24 öğrenci kontenjanlı olduğu ve müzik aletleri için yeterli alanın ayrıldığı, Yönerge hükmü gereği Özel …….. Lisesi ile birlikte kullanacağı, |
|  | Madde | Kat | Alan (m2) | Yükseklik | Hacim (m³) | Pencere Alanı | Kapılar | Kontenjan |
|  | 16/5-16-17 | 3. kat | 44,48 | 3,04 m | -- | merkezi havalandırma | 90 cm dışa açılır | 45/1,5= 30,00 (30) ÖÖKY-48/1 Kntnjn:24 |
| Oyun bahçesi (Madde 16/5-18) | Lise oyun bahçesi 768 m2 alana sahip olup lise bahçe kontenjanının 768/2=384 öğrenci olduğu, Standartlar Yönergesinin Madde 16/5-30 hükmü gereği aynı binada açılacak olan diğer ortaöğretim kurumu Özel ……Fen Lisesi ile birlikte kullanılacağı, her iki okulun bina kontenjanı (192+192=384) içinde yeterli olduğu, |
| Uygulama Atölyesi ve Uygulama Laboratuvarı (Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde) (Madde 16/5-19) | -- | --- |
| Yemek salonu (Madde 16/5-20) | bodrum kat | 402,32 m2 olup ihtiyaca cevap verecek büyüklükte olduğu, Yönerge hükmü gereği aynı kampüste açılacak olan her düzeydeki tüm okullar ile birlikte kullanacağı, |
| Mutfak (isteğe bağlı) (Madde 16/5-21) | borum kat | 154,76 m2 olup ihtiyaca cevap verecek büyüklükte olduğu, |
| Zümre odası (isteğe bağlı) (Madde 16/5-22) | -- | --- |
| Kantin (isteğe bağlı) (Madde 16/5-23) | zemin kat | 53,38 m2 olup en az 30 m2 olma koşulunu taşıdığı, |
| Yardımcı personel odası: (isteğe bağlı) (Madde 16/5-24) | -- | --- |
| Sağlık odası: (isteğe bağlı) (Madde 16/5-25) | zemin kat | 12,42 m2 olup ihtiyaca cevap verecek büyüklükte olduğu, Yönerge hükmü gereği aynı kampüste açılacak olan her düzeydeki tüm okullar ile birlikte kullanacağı, |
| Veli görüşme/bekleme alanı/odası: (isteğe bağlı) (Madde 16/5-26) | zemin kat | 9,51 m2 olup ihtiyaca cevap verecek büyüklükte olduğu, |
| İbadethane (Madde:16/5-27) | borum kat | 11,13+9,33=20,46 m2 olup doğal havalandırması ve aydınlanması olan, ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ve büyüklükte olduğu Standartlar Yönergesinin Madde 16/3-29 hükmü gereği aynı kampüste açılacak olan her düzeydeki tüm okullar ile birlikte kullanacağı, |
| Tuvalet ve lavabolar (Madde:16/3-27) |  | Tuvalet sayısı | Lavabo sayısı | Kullanımı |
|  | 3.kat | 15 | 15 | 6 tuvalet 6 lavabo ortaokul kız öğrenci 1 tuvalet 1 lavabo ortaok. eng. kız öğrenci 6 tuvalet 6 lavabo ortaokul erkek öğrenci 1 tuvalet 1 lavabo ortaok. eng. erkek öğrenci 1 tuvalet 1 lavabo erkek öğretmen |
|  | Yerleşim planında da gösterildiği üzere ortaokul katlarında toplam 15 tuvalet ve 15 lavabo bulunduğu; erkek öğretmenler için 1 tuvalet 1 lavabonun düzenlendiği (Kadın öğretmenler Standartlar Yönergesinin Madde 16/3-29 yer alan “okul öncesi, ilkokul ve ortaokul veya ortaokul ile ortaöğretim okulu aynı binada açıldığında personel tuvalet ve lavaboları ortak kullanılabilir.” düzenlemesi gereği diğer okul katlarındaki kadın öğretmen tuvaletlerini kullanacağı); diğer 14 tuvalet ve 14 lavabonun öğrenciler için ayrıldığı, kız ve erkek öğrencileri için ayrı ayrı düzenlen tuvalet ve lavaboların (30x14=420) 420 öğrenci kontenjanlı olduğu; erkek öğrenciler için ayrılan lavabo ve tuvaletlerden birer tanesinin de engeli bireylerin kullanımına uygun (tutunma barları olan) şekilde düzenlendiği, |
| Yüzme havuzu: (isteğe bağlı) (Madde 16/5-29) | -- | --- |
| Okullarda ortak kullanılabilecek bölümler (Madde:16/5-30) | Aynı binada bulunan ortaöğretim okulları; sağlık odası, veli görüşme/bekleme alanı/odası, ibadethane, asansör, çok amaçlı salon, yemek salonu, kapalı beden eğitimi salonu (Değişik ibare: Makam Oluru 7/3/2017- 2986103) kütüphane ve oyun bahçesini; aynı binada veya kampüste bulunan her düzeydeki bütün okullar; ibadethane, kapalı beden eğitimi salonu ve yemek salonunu; ortaöğretim okullarının biyoloji laboratuvarı ile ortaokulun fen bilgisi laboratuvarını; aynı binada veya kampüste bulunan diğer ortaöğretim kurumları; a) Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odasını, b) Müzik dersliğini, c) Görsel sanatlar dersliğini, ç) Öğretmenler odasını, d) Arşiv ve dosya odasını, e) Fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarını, f) Tuvaletleri, g) Oyun bahçesini (Ek: Makam Oluru 15/01/2015-485759) ğ) Büro hizmetleri odasını, (Ek: Makam Oluru 15/01/2015-485759) h) Öğrenci işleri odasını, (Ek: Makam Oluru 15/01/2015-485759) ı) Zümre Odasını, (Ek: Makam Oluru 15/01/2015-485759) i) Yardımcı personel odasını personel tuvalet ve lavabolarını ortak kullanabileceği, |
| Genel kontenjan tespiti (Madde 16/5-31) | Tuvalet ve lavaboların sayısı ile laboratuvar, oyun bahçesi, müzik, görsel sanatlar dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınmak suretiyle yapılan tespitte genel kontenjanın 192 öğrenci olacağı, |

Ayrıca,

Sınıfların zemini kolay temizlenebilir ve kaymayı önleyen bir malzeme ile kaplandığı, sınıfların yeterince ısı, ışık ve hava almasının sağlandığı, ısıtmanın kalorifer tertibatı ile yapıldığı,

Yönergenin 32 nci maddesi hükmü gereği yönetim ve diğer odalarda; Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile ihtiyaç duyulan donatım malzemesi ile araç gerecin bulunduğu, derslik ve diğer ders yapılan alanlarda; Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile ihtiyaç duyulan donatım malzemesi ile programlarda belirtilen araç gerecin bulunduğu, kütüphane ve yemekhanede ihtiyaç duyulan donatım malzemesi ile araç gerecin bulunduğu, standart donatım listesine göre laboratuvarların düzenlendiği (Ek:20/1-16),

Yukarıda belirtilen bölümlerin dışında isteğe bağlı olarak oluşturulan bölümlerin, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine aykırılık teşkil etmediği,

belirlenmiştir.

Bu bağlamda, tuvalet ve lavaboların sayısı ile laboratuvar, oyun bahçesi, müzik ve görsel sanatlar, bilişim teknolojileri dersliği alanlarının en düşük olanı olan oyun bahçesi kontenjanı esas alınmak suretiyle yapılan tespitte Özel …..Anadolu Lisesinin bina kontenjanının 192 (yüz doksan iki) öğrenci olacağı anlaşılmaktadır.

IV- SONUÇ, KANAAT VE TEKLİF:

Raporun diğer bölümlerinde ayrıntılı açıklandığı üzere, “…..Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi adına Kurucu Temsilcisi …. tarafından …… Mahallesi ……./İSTANBUL adresinde Özel ………..Anadolu Lisesi adında kurum açma isteği”,  konusunda yapılan incelemede; isteğin 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmi veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik ve Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesine uygun olduğu sonucuna ulaşıldığından;

…….. Eğitim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi adına Kurucu Temsilcisi …… tarafından …. Mahallesi ……/İSTANBUL adresinde Özel …..Anadolu Lisesi adında Anadolu Lisesi Programı uygulanmak üzere 192 (yüz doksan iki) bina kontenjanlı olarak kurum açma izni verilmesinin uygun olacağı,

Yönündeki kanaatimizi arz ederiz

| …….. | ……… |
| --- | --- |
| Maarif Müfettişi | Maarif Müfettişi |

Özel …….. Anadolu Lisesi Adında Anadolu Lisesi Programı Uygulanmak Üzere Kurum Açma İsteğine Ait Dizi Pusulasıdır:

| 1 | 3 | İl Milli Eğitim Müdürlüğünün…../2018 tarihli ve 663.05-E……. görevlendirme yazıları ve ekleri. |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1 | Form dilekçe EK-1 |
| 3 | 3 | Kurucu Temsilcisi …..’e ait adli sicil beyanı, adli sicil kaydı ve ekleri. |
| 4 | 2 | ….. Eğitim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşmesi ve …… Şirketinin vergi levhası . |
| 5 | 2 | Kurucu Temsilcisi …….’in kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim kurulu kararının aslı, öğrenim durumunu belgesi. |
| 6 | 19 | Kurum açılacak binanın katlarının ve bahçenin üçer adet 35x50 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı ve CD’si. |
| 7 | 19 | Kurum açılacak binanın sahibi ….. Yatırım İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş. ile kurucu ……. Eğitim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi adına imzalanan 12 yıl kira sözleşmesi ve bina tapu senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği. |
| 8 | 10 | 02.08.2018 tarihli teknik rapor ile teknik raporu düzenleyen inşaat mühendisinin geçerliliği devam eden Serbest İnşaat Mühendisi Belgesi ve İş Yeri Tescil Belgesi ile diğer belgeler. |
| 9 | 7 | Binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin İstanbul Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünce düzenlenen 24.07.2018 tarihli ve …..…..sayılı rapor sayılı rapor. |
| 10 | 1 | Binada yangına karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünce düzenlenen 02.08.2018 tarihli ve ….ayılı rapor. |
| 11 | 1 | Harç yatırıldığına dair onaylı belge. |
| 12 | 1 | Resmî benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliği uygulamak istediklerine dair kurucu temsilcisinin yazılı beyanı. |
| 13 | 11 | Yönetici çalışma izin teklifi ve ekleri ile kurucu temsilcisinin yazılı beyanı. |
| 14 | 3 | Kurum binasının dış cephesi ile bahçesinin renkli fotoğrafları ile kayıtlı olduğu elektronik (CD) kayıt . |
| 15 | 9 | Asansör belgeleri. |
| 16 | 1 | Su deposu belgesi. |
| 17 | 1 | En az 15 gün süreyle görüntü kayıtlarını depolayacak görüntü sisteminin kurulduğuna dair belge. |
| 18 | 5 | ….Şirketi ortaklarının ve kurucu temsilcisinin hakkında adlî veyahut idarî soruşturma olmadığına dair beyanı. |
| 19 | 1 | Adres belgesi. |
| 20 | 16 | Donanım ile araç-gereç listesi. |

Yirmi (20) ek sıra numarasında, yüz on altı(116) parçadan ibarettir. 27/0…/2018

| …….. | ……. |
| --- | --- |
| Maarif Müfettişi | Maarif Müfettişi |